## Planilha1
PLANILHA DE SERVIÇOS
Projeto: | 2025-08-Z6 |  |  |  | Data Base: | NOVEMBRO/25
Boletim: | 200 sem desoneração |  |  |  | Bdi | 1.2032
BDI: | 20.32% |  |  |  | Adm Local | 0.05
Empreendimento: | REFORMA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO-ARACATUBA |  |  |  | Canteiro | 0.01
[5 empty] | Projeto | 2025-08-Z6
Orientanções importantes para preenchimento da proposta
[7 empty] | Salientamos que os valores propostos pelas licitantes deverão já estar contemplando o BDI de 20,32% (Bonificação e Despesas Indiretas). | Todos os campos destacados em amarelo deverão ser obrigatoriamente preenchidos com os valores propostos pelas licitantes, inclusive total dos serviços, Administração Local e Canteiro (instalação e desmobilização) e Total Geral.
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 8862509.4198
| CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) |  |  |  |  | 84279.97
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 350232.5825
| TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 8427996.8673
Referência | Código | Serviços | Un | Qtde | Valor Unit. Total c/BDI 20,32% | TOTAL C/ BDI 20,32% | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO (PELA LICITANTE) | VALOR TOTAL PROPOSTO (PELA LICITANTE)
BOLETIM CDHU 200 SD | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 12.26 | 370.1404 | 4537.9215
BOLETIM CDHU 200 SD | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 20.76 | 109.2987 | 2269.0408
BOLETIM CDHU 200 SD | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 425.85 | 134.9389 | 57463.722
MOVIMENTACAO DE TERRA
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300573 | TERRAPLENAGEM-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP.DESC.E ESPALH.MED.NO ATERRO COMPACT.(DIST.1KM) | M3 | 170.7 | 37.1502 | 6341.5427
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300572 | TERRAPLENAGEM-COMPACTACAO DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO | M3 | 170.7 | 5.6502 | 964.487
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300770 | TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a/2a CATEGORIA ATE 02KM (ALEM DO PRIMEIRO KM) | M3XKM | 2270.31 | 4.6497 | 10556.3347
ALVENARIAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 24.51 | 105.0755 | 2575.3994
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 49.01 | 140.7383 | 6897.5843
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 379.95 | 122.4858 | 46538.4645
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 61.13 | 173.3932 | 10599.5234
ESQUADRIAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 31.5 | 568.6804 | 17913.4341
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 4.75 | 1965.5355 | 9336.2936
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 28.75 | 1375.6186 | 39549.0336
BOLETIM CDHU 200 SD | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 6.18 | 1268.4856 | 7839.2412
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 187.11 | 286.3977 | 53587.8729
BOLETIM CDHU 200 SD | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 188.2 | 62.9635 | 11849.7224
MUROS DE FECHAMENTO
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 2763.4 | 29.707 | 82092.3459
BOLETIM CDHU 200 SD | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 621.93 | 8.4344 | 5245.6263
PISO
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 94.01 | 44.9876 | 4229.2888
BOLETIM CDHU 200 SD | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 1017.18 | 152.0243 | 154636.0978
BOLETIM CDHU 200 SD | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 158.87 | 336.0778 | 53392.6839
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.18.180 | Colchão de areia | M3 | 101.72 | 258.5075 | 26295.3849
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 50.01 | 1262.7464 | 63149.9459
BOLETIM CDHU 200 SD | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 864.45 | 11.8515 | 10245.0465
PAREDE
BOLETIM CDHU 200 SD | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 3117.31 | 22.9932 | 71676.7827
BOLETIM CDHU 200 SD | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 4383.15 | 43.255 | 189593.3286
IMPERMEABILIZACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 18.55 | 952.5012 | 17668.8982
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico | M3 | 6.66 | 1882.5628 | 12537.8684
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.16.060 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | M2 | 312.54 | 110.4658 | 34524.9786
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | M2 | 341.46 | 45.6735 | 15595.6637
ACESSIBILIDADE
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 10 | 168.809 | 1688.0896
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 42 | 643.1104 | 27010.6368
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 2 | 1035.7988 | 2071.5976
MOBILIARIO
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.20.384 | Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 2", com acabamento em pintura eletrostática, para fixação chumbado/parafusado | UN | 5 | 719.4414 | 3597.207
BOLETIM CDHU 200 SD | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | M | 33.5 | 279.2146 | 9353.6888
BOLETIM CDHU 200 SD | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 2 | 1531.4691 | 3062.9381
PAISAGISMO
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | M2 | 90.98 | 73.3832 | 6676.4006
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 850.56 | 23.5587 | 20038.0504
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 544.9052 | 2179.6209
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN | 12 | 54.7697 | 657.236
BOLETIM CDHU 200 SD | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 7 | 222.5439 | 1557.8071
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300733 | PAISAGISMO URBANO-PROTETOR PARA ARVORES AP-01 (NOVA VERSAO) | UN | 4 | 81.8753 | 327.5013
RESERVATORIO TORRE
CPU | 418400 | RESERVATORIO C/ANEIS PRE-MOLD CONCR C/2 CELULAS D=3,00M H=12,00M CAP 30M3 INCLUSIVE IMPERMEABILIZACAO E SERRALHERIA, EXCETO FUNDACAO, INST HID E ELETR (DEFENSORIA PUBLICA ARACATUBA) | UN | 1 | 206294.66 | 206294.66
OUTROS
BOLETIM CDHU 200 SD | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 44.34 | 74.0449 | 3283.1521
BOLETIM CDHU 200 SD | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 1.62 | 1879.266 | 3044.411
BOLETIM CDHU 200 SD | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 243 | 127.2986 | 30933.5501
PAVIMENTO TERREO
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 41.22 | 42.4128 | 1748.2556
BOLETIM CDHU 200 SD | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 | 3638.88 | 4.1029 | 14930.0044
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | M | 6.81 | 24.5934 | 167.4811
BOLETIM CDHU 200 SD | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 906.29 | 16.3996 | 14862.808
BOLETIM CDHU 200 SD | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 11.19 | 711.0671 | 7956.8413
COBERTURA
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 800.88 | 10.9251 | 8749.6588
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.01.080 | Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares | M2 | 124.25 | 4.0909 | 508.2918
FECHAMENTOS
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 399.27 | 143.8185 | 57422.4109
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.30.900 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | M2 | 462.85 | 306.4189 | 141826.0082
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 28.16 | 327.8118 | 9231.1814
COBERTURA
BOLETIM CDHU 200 SD | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 989.81 | 241.7469 | 239283.5426
BOLETIM CDHU 200 SD | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 33.84 | 142.7717 | 4831.3947
BOLETIM CDHU 200 SD | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 49.7 | 193.8716 | 9635.4193
BOLETIM CDHU 200 SD | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 99.34 | 293.7011 | 29176.2693
ESQUADRIAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 5 | 770.4571 | 3852.2854
BOLETIM CDHU 200 SD | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 27 | 778.2659 | 21013.1781
BOLETIM CDHU 200 SD | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 2 | 807.648 | 1615.296
BOLETIM CDHU 200 SD | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 12.83 | 1134.4732 | 14555.2914
BOLETIM CDHU 200 SD | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 7.64 | 1229.0447 | 9389.9018
BOLETIM CDHU 200 SD | 25.01.100 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | M2 | 1.18 | 1662.9427 | 1962.2724
BOLETIM CDHU 200 SD | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | M2 | 1.89 | 675.9457 | 1277.5374
BOLETIM CDHU 200 SD | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 5.08 | 1427.3923 | 7251.1527
BOLETIM CDHU 200 SD | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 28.34 | 642.3764 | 18204.9485
BOLETIM CDHU 200 SD | 25.02.060 | Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 0.71 | 1075.3119 | 763.4714
PEITORIS DAS ESQUADRIAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 17.82 | 260.0115 | 4633.4053
PINTURA DAS ESQUADRIAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 165.06 | 63.4929 | 10480.1321
VIDROS DAS ESQUADRIAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 26.01.160 | Vidro liso laminado leitoso de 6 mm | M2 | 1.45 | 581.9999 | 843.8998
BOLETIM CDHU 200 SD | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 13.27 | 498.7866 | 6618.8977
FERRAGENS / REVESTIMENTO INOX
BOLETIM CDHU 200 SD | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 33 | 514.5485 | 16980.0998
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.6 | 714.7008 | 2572.9229
VERGAS E CONTRAVERGAS DAS ESQUADRIAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1.68 | 2278.8367 | 3828.4457
PISO
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 27.75 | 1015.2722 | 28173.8033
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 731.32 | 129.1996 | 94486.2632
BOLETIM CDHU 200 SD | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 77.24 | 179.349 | 13852.9161
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300285 | REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | M3 | 11.38 | 8.7945 | 100.0811
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 5.31 | 263.5369 | 1399.3809
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 3.79 | 608.747 | 2307.1512
RODAPE
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 232.77 | 70.7121 | 16459.6471
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.03.310 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm | M | 15.16 | 33.5813 | 509.0927
BOLETIM CDHU 200 SD | 21.10.050 | Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm | M | 318.95 | 69.2803 | 22096.9377
PAREDE
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 2763.4 | 9.3007 | 25701.6539
BOLETIM CDHU 200 SD | 17.02.220 | Reboco | M2 | 2460.35 | 17.5667 | 43220.2796
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 004049 | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 30X60CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 260.14 | 111.7937 | 29082.0069
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.06.400 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm | M2 | 32.07 | 848.1477 | 27200.0971
TETO
BOLETIM CDHU 200 SD | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível | M2 | 681.44 | 126.5766 | 86254.3856
BOLETIM CDHU 200 SD | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 77.24 | 188.9987 | 14598.2562
FACHADAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 14.78 | 1056.7104 | 15618.1797
IMPERMEABILIZACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | CM3 | 41616 | 0.36096 | 15021.7114
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.08.010 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm | M2 | 1.32 | 13.2713 | 17.5181
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 193.44 | 23.4744 | 4540.8941
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.16.070 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster | M2 | 59 | 92.5622 | 5461.1684
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 2.9 | 1055.7599 | 3061.7036
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | M2 | 74 | 45.6735 | 3379.8369
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 5.28 | 22.1148 | 116.7662
ACESSIBILIDADE
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.04.020 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 2.99 | 250.2536 | 748.2582
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 | 227.5732 | 910.293
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 6 | 269.4566 | 1616.7398
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 2 | 198.5882 | 397.1763
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 4 | 220.0773 | 880.3092
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | 392.8207 | 785.6415
BOLETIM CDHU 200 SD | 30.03.042 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h | UN | 3 | 4729.6108 | 14188.8323
LOUCAS, METAIS E ESPELHOS
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 13 | 50.7028 | 659.137
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | UN | 13 | 1370.8419 | 17820.9441
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | UN | 14 | 38.5626 | 539.8758
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 1 | 420.8553 | 420.8553
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.06.370 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | UN | 1 | 552.6779 | 552.6779
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 13 | 687.34 | 8935.4204
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 2 | 776.5814 | 1553.1628
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 2 | 659.7747 | 1319.5494
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 13 | 91.5395 | 1190.0129
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 11 | 82.8403 | 911.2435
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.020 | Meia saboneteira de louça de embutir | UN | 1 | 57.5731 | 57.5731
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 11 | 80.7107 | 887.8172
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 1 | 1309.8276 | 1309.8276
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 2 | 1003.6854 | 2007.3708
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 13 | 190.1778 | 2472.3113
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | 248.0276 | 248.0276
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 1 | 79.3751 | 79.3751
BOLETIM CDHU 200 SD | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 4.8 | 1166.7791 | 5600.5399
BANCADAS E PRATELEIRAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.68 | 1251.7732 | 2102.9789
BOLETIM CDHU 200 SD | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 1.2 | 33.0399 | 39.6478
ESCADA MARINHEIRO
BOLETIM CDHU 200 SD | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado) | M | 6.84 | 1683.6859 | 11516.4115
LIMPEZA FINAL DA OBRA
BOLETIM CDHU 200 SD | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 3641.68 | 19.1309 | 69668.5431
QUADROS
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 3 | 772.1777 | 2316.533
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 3 | 736.7194 | 2210.1581
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 16 | 159.809 | 2556.9444
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 7 | 46.3713 | 324.5993
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 28 | 199.3943 | 5583.0405
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 135079 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A Id=300mA | UN | 7 | 195.9748 | 1371.8236
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 135084 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A Id=30mA | UN | 10 | 152.8123 | 1528.1232
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 135510 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II - 1 POLO, Imax MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICROSSEGUNDOS) EFEITO INDIRETO, In MAIOR OU IGUAL 15KA, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V | UN | 28 | 101.7605 | 2849.2952
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 134511 | CONTATOR TRIPOLAR 17A (AC3) CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | UN | 10 | 308.9404 | 3089.4044
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.10.016 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | UN | 9 | 378.0815 | 3402.7338
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.10.080 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | UN | 6 | 451.0676 | 2706.4059
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.10.106 | Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf | UN | 8 | 898.8024 | 7190.4195
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 4 | 590.302 | 2361.2078
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.11.020 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A | UN | 8 | 345.1379 | 2761.1034
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.11.030 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | UN | 3 | 587.2458 | 1761.7375
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.11.050 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A | UN | 3 | 397.0319 | 1191.0958
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.11.060 | Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz | UN | 3 | 181.4305 | 544.2916
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | UN | 3 | 416.1027 | 1248.308
CPU | 403865 | CHAVE SECCIONADORA TIPO SECA 100A | UN | 3 | 444.16 | 1332.48
CPU | 412603 | CHAVE SELETORA 2 POSICOES 2 CONTATOS-TIPO ROTATIVA 22MM | UN | 3 | 106.86 | 320.58
CPU | 417023 | RELE DE ALTERNANCIA DE BOMBAS 220V/5A | UN | 3 | 223.21 | 669.63
CPU | 415807 | SENSOR DE NIVEL ULTRASSONICO 10a30Vcc, 0.2-8m, 4a20mA | UN | 12 | 7144.05 | 85728.6
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.11.111 | Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2´ | UN | 1 | 16152.9961 | 16152.9961
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | UN | 8 | 134.0244 | 1072.1956
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 8 | 166.1619 | 1329.2954
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.20.110 | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | UN | 1 | 572.0975 | 572.0975
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 134692 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO SIRENE | UN | 3 | 132.9366 | 398.8099
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 155771 | CHAVE DE FLUXO CONAUT | UN | 5 | 624.7602 | 3123.801
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | UN | 8 | 160.7836 | 1286.2689
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.12.020 | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A | UN | 8 | 55.287 | 442.2963
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.13.870 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | UN | 6 | 178.1819 | 1069.0913
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 40 | 65.0691 | 2602.7622
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 10 | 53.9034 | 539.0336
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 15 | 21.6215 | 324.3226
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 40 | 19.4196 | 776.7859
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 10 | 6.5574 | 65.5744
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.20.030 | Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² | UN | 10 | 46.4556 | 464.5555
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 112 | 53.5665 | 5999.444
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 | 208.3822 | 1250.2932
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.11.230 | Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A | UN | 5 | 3328.0993 | 16640.4966
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 6 | 320.0632 | 1920.3794
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.13.720 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 A | UN | 2 | 2377.2585 | 4754.517
CPU | 418405 | RELE TERMICO DE SOBRECORRENTE 80A 690V | UN | 2 | 668.06 | 1336.12
CPU | 418406 | RELE TERMICO DE SOBRECORRENTE 100A 690V | UN | 2 | 1016.99 | 2033.98
CPU | 418407 | CONTATOR TRIPOLAR 80A 1NA+1NF | UN | 2 | 598.98 | 1197.96
CPU | 418408 | CONTATOR TRIPOLAR 100A 230V 1NA+1NF | UN | 2 | 924.49 | 1848.98
CPU | 418409 | QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO 220V TRIFASICO | UN | 1 | 2473.45 | 2473.45
ILUMINACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.14.430 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W | UN | 220 | 239.2202 | 52628.4493
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 60 | 126.0713 | 7564.2778
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 40 | 23.33 | 933.2019
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.11.712 | Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W | UN | 12 | 121.9323 | 1463.1875
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.13.050 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 16 | 311.2558 | 4980.0929
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 15 | 126.5526 | 1898.2886
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 8 | 1980.1423 | 15841.1387
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 28 | 1194.3324 | 33441.3076
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 11 | 134.2531 | 1476.7836
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 6 | 102.8014 | 616.8084
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 8 | 42.1 | 336.7997
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 912 | 27.5052 | 25084.6986
BOLETIM CDHU 200 SD | 41.11.115 | Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso | UN | 22 | 171.9252 | 3782.3555
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 80 | 61.3151 | 4905.2058
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 80 | 85.5956 | 6847.6518
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 100 | 51.0277 | 5102.7712
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 52 | 52.8205 | 2746.665
ALIMENTADORES
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2000 | 8.7232 | 17446.4
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 5400 | 11.6951 | 63153.5616
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 60 | 15.5935 | 935.6083
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 250 | 4.2714 | 1067.84
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 300 | 30.6575 | 9197.2608
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2000 | 43.3513 | 86702.592
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 360 | 109.6356 | 39468.8102
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 50 | 70.9046 | 3545.2288
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.21.140 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | M | 6 | 156.2235 | 937.3409
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 546.5 | 82.7802 | 45239.3574
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 366 | 67.3912 | 24665.1909
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.06.080 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios | M | 190 | 102.7894 | 19529.9814
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 90 | 53.9154 | 4852.3853
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 78 | 12.766 | 995.7443
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 58 | 68.7749 | 3988.9449
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 15 | 39.2965 | 589.4477
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 84 | 4.5962 | 386.0828
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.24.174 | Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 18 | 55.1788 | 993.2175
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 400 | 7.0989 | 2839.552
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | M | 120 | 32.1495 | 3857.9405
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 600 | 20.5386 | 12323.1744
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 160 | 8.9638 | 1434.2144
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 1077.5378 | 1077.5378
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 4000 | 5.5828 | 22331.392
TOMADAS
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 38 | 36.9021 | 1402.2815
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 16 | 35.6027 | 569.643
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 135123 | SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA PARA TETO - ELE | UN | 7 | 67.707 | 473.9488
BOLETIM CDHU 200 SD | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 10 | 53.1814 | 531.8144
BOLETIM CDHU 200 SD | 28.20.800 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | UN | 1 | 16500.9976 | 16500.9976
SPDA E ATERRAMENTOS
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 272 | 44.5545 | 12118.8229
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 78 | 34.9891 | 2729.1464
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 24 | 52.3873 | 1257.2959
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 250 | 70.327 | 17581.76
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 10 | 58.8726 | 588.7258
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 17 | 370.1765 | 6293.0007
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.20.190 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 17 | 84.8858 | 1443.0579
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | M | 20 | 42.9422 | 858.8442
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.230 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | UN | 20 | 16.7726 | 335.4522
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.550 | Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm | UN | 10 | 73.2749 | 732.7488
BOLETIM CDHU 200 SD | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 9 | 92.3576 | 831.2187
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.09.060 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | UN | 9 | 22.572 | 203.1483
ENTRADA DE ENERGIA
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.06.032 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 1 | 25378.1832 | 25378.1832
CPU | 418401 | CABINE PRIMARIA COMPACTA BLINDADA (CUBICULO) DE ENTRADA, MEDICAO E PROTECAO EM ACO CARBONO, DE MEDIA TENSAO 17,5KV 60HZ, IP54(AO TEMPO) COMPLETA, QGBT, PADRAO CPFL CONF PROJETO-DEFENSORIA PUBLICA ARACATUBA | UN | 1 | 1315898.86 | 1315898.86
CPU | 418402 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA 125 KVA TRIFASICO, A SECO 380/220V, CLASSE 15KV, IP65 | UN | 1 | 26434.12 | 26434.12
CPU | 418403 | SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO C/MIN 119,88 KWP, SAIDA 220/127V-60HZ, C/222 PLACAS 540WP, STRING BOX, INVERSOR, CABOS, CONEXOES ELETR, TRILHOS ACESS FIX PROJ ELETR LICENCAS JUNTO A CONCESS-DEFENSORIA PUBLICA ARACATUBA | CJ | 1 | 373596.09 | 373596.09
CPU | 418410 | GRUPO GERADOR TRIFASICO 9KVA 110/220V TIPO PORTATIL GASOLINA COM TANQUE E PAINEL DE COMANDO | UN | 1 | 6581.18 | 6581.18
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
BOLETIM CDHU 200 SD | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | UN | 1 | 3178.6499 | 3178.6499
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 2 | 236.501 | 473.002
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | UN | 2 | 484.9618 | 969.9236
REMOCOES
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.18.340 | Remoção de condulete | UN | 100 | 26.7592 | 2675.9168
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.18.360 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | M | 1000 | 8.0614 | 8061.44
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.18.370 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | M | 1000 | 4.0307 | 4030.72
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.21.060 | Remoção de perfilado | M | 20 | 26.8675 | 537.3491
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | M | 300 | 33.5933 | 10078.0032
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | M | 300 | 16.7967 | 5039.0016
BOLETIM CDHU 200 SD | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 | 10 | 134.3493 | 1343.4931
INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E ARMACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 14494 | 12.2004 | 176833.2933
BOLETIM CDHU 200 SD | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 752 | 12.5975 | 9473.323
SERVICOS DE APOIO A OBRA
BOLETIM CDHU 200 SD | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 159.02 | 1.7807 | 283.1726
FUNDACAO PROFUNDA
BOLETIM CDHU 200 SD | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 156.9 | 34.7845 | 5457.6899
BOLETIM CDHU 200 SD | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 468.13 | 6.6778 | 3126.0598
BOLETIM CDHU 200 SD | 12.01.061 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | M | 1029.6 | 160.5791 | 165332.2125
INFRAESTRUTURA E ARMACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 395.22 | 81.974 | 32397.7706
BOLETIM CDHU 200 SD | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 341.5 | 9.012 | 3077.5871
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 141.1 | 732.9052 | 103412.926
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 141.1 | 115.2305 | 16259.0185
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 69.58 | 624.906 | 43480.9584
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 67.8 | 230.4609 | 15625.2509
BOLETIM CDHU 200 SD | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 356.31 | 234.4556 | 83538.8577
SUPERESTRUTURA E ARMACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 8.07 | 692.4175 | 5587.8095
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 26.49 | 163.3825 | 4328.0032
BOLETIM CDHU 200 SD | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 15.27 | 14.8716 | 227.0886
BOLETIM CDHU 200 SD | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 15.27 | 20.7913 | 317.4831
SERVICOS DE APOIO A OBRA
BOLETIM CDHU 200 SD | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 641.22 | 21.4771 | 13771.5589
FUNDACAO PROFUNDA E ARMACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 | 52375.9818 | 52375.9818
BOLETIM CDHU 200 SD | 12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | M | 559.9 | 74.7428 | 41848.4848
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | M3 | 41.88 | 667.2225 | 27943.2795
INFRAESTRUTURA E ARMACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 535.35 | 73.1666 | 39169.735
INFRAESTRUTURA E ARMACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 311.23 | 46.3232 | 14417.1695
INFRAESTRUTURA E ARMACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.01.350 | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | M3 | 18.42 | 787.7952 | 14511.1876
BOLETIM CDHU 200 SD | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 16.86 | 14.667 | 247.2858
SUBSTITUICAO DOS PERFIS DA COBERTURA DA EDIFICACAO PRINCIPAL
BOLETIM CDHU 200 SD | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 18759.44 | 34.5559 | 648249.4077
COBERTURA DO ESTACIONAMENTO
BOLETIM CDHU 200 SD | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 18759.44 | 5.3542 | 100442.544
AUMENTO DE SECAO DE VIGAS E PILARES
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado | TX | 1 | 506.7277 | 506.7277
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | M2 | 20.21 | 40.993 | 828.469
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 16.17 | 11.9117 | 192.6119
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.056 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | M2 | 16.17 | 84.3924 | 1364.6259
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 20.21 | 181.9238 | 3676.6808
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.05.030 | Argamassa graute autonivelante de alta resistência | M3 | 0.88 | 4791.7681 | 4216.7559
BOLETIM CDHU 200 SD | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.88 | 159.1834 | 140.0814
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.200 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | TX | 3 | 273.1745 | 819.5236
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.221 | Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm) | UN | 185 | 16.3635 | 3027.2512
TUBULACAO AF/ AFR (INTERNA)
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 155.71 | 40.8005 | 6353.0477
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 13 | 83.6946 | 1088.0297
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 4 | 135.348 | 541.3919
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 1 | 86.2213 | 86.2213
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 186.92 | 50.1734 | 9378.4194
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 218.77 | 62.2054 | 13608.6841
TUBULACOES DRENO AR CONDICIONADO
PRUMADA VENTILACAO
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 74.58 | 94.4753 | 7045.9652
REDES DE ESGOTO
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 369.97 | 220.0773 | 81422.0031
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 8.71 | 103.3789 | 900.4306
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 0.73 | 60.0276 | 43.8202
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 13 | 48.7537 | 633.7976
BOLETIM CDHU 200 SD | 49.01.070 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | UN | 2 | 206.9384 | 413.8767
BOLETIM CDHU 200 SD | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UN | 10 | 157.7636 | 1577.6358
BOLETIM CDHU 200 SD | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 2 | 108.8415 | 217.6829
BOLETIM CDHU 200 SD | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 | 527.0618 | 527.0618
REDES PLUVIAIS
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.26.050 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm | M | 2.5 | 808.1052 | 2020.263
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12.01 | 145.0819 | 1742.4331
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 23.75 | 259.9153 | 6172.9875
BOLETIM CDHU 200 SD | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 113.6 | 169.0376 | 19202.6677
BOLETIM CDHU 200 SD | 49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ | UN | 8 | 42.4128 | 339.3024
IMPLANTACAO ESGOTOS/ PLUVIAIS
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300306 | JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) PARA CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO (C.I.a) | UN | 4 | 204.8264 | 819.3058
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300326 | CAIXA DE INSPECAO PARA INTERLIGACAO-PADRAO SABESP RESIDENCIAL 60X60X90CM - ESG | UN | 3 | 1411.9371 | 4235.8112
AREA ESTACIONAMENTO
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 003231 | CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 60X60X65CM | UN | 1 | 1206.5294 | 1206.5294
BOLETIM CDHU 200 SD | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 17.68 | 1514.2392 | 26771.7496
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | M | 88.4 | 114.2438 | 10099.1555
CANALETAS E GRELHAS (PLUVIAS ENTRADA + LATERAL SERVICO)
TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU NOV.25 | 300830 | CANALETA DE CONCRETO L=30CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-22) | M | 63.87 | 420.9533 | 26886.2848
RESERVATORIO REUSO + RETENCAO PLUVIAL
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.05.070 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ | UN | 4 | 918.1258 | 3672.5033
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 9 | 302.0513 | 2718.462
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.05.130 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | UN | 5 | 329.8212 | 1649.1059
CPU | 418404 | SIST CAPT AGUA CHUVA COM FILTRO WFF150, KIT DE CONEXOES P/INTERLIGACAO, FREIO D´AGUA, FILTRO FLUTUANTE, FILTRO CARTUCHO, CLORADOR PASSAGEM, SIST BOMBA ELEVATORIA COMANDO ELETRICO CONF PROJETO-DEFENSORIA PUBLICA ARACATUBA | CJ | 1 | 60458.79 | 60458.79
RECALQUE RETENCAO/ REUSO
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 106.46 | 100.5514 | 10704.7046
ALIMENTACAO AGUA
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | UN | 3 | 194.7379 | 584.2138
BOLETIM CDHU 200 SD | 45.01.060 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 4499.1619 | 4499.1619
RESERVATORIO TORRE
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30.74 | 65.43 | 2011.3187
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN | 3 | 171.3477 | 514.0431
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 3 | 200.5734 | 601.7203
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 3 | 564.2767 | 1692.8302
BOLETIM CDHU 200 SD | 48.05.030 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | UN | 2 | 297.431 | 594.8621
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.11.370 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv | UN | 2 | 4829.1996 | 9658.3992
INCENDIO
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 | 4560.8018 | 4560.8018
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 2 | 3410.1455 | 6820.2911
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.10.250 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | UN | 1 | 14885.7016 | 14885.7016
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 166.48 | 296.4444 | 49352.0664
BOLETIM CDHU 200 SD | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 2 | 770.6496 | 1541.2992
EXTINTORES
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.10.084 | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 7 | 341.1794 | 2388.2557
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 2 | 781.0212 | 1562.0424
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 3 | 247.6667 | 743.0001
BOLETIM CDHU 200 SD | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | UN | 12 | 361.8985 | 4342.782
CLIMATIZAÇÃO
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | UN | 2 | 2934.8815 | 5869.7631
BOLETIM CDHU 200 SD | 01.23.190 | Furação de 2 1/2´ em concreto armado | M | 4 | 466.6611 | 1866.6445
BOLETIM CDHU 200 SD | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 363 | 34.5559 | 12543.7932
BOLETIM CDHU 200 SD | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 1.2 | 1250.1248 | 1500.1498
BOLETIM CDHU 200 SD | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 981.04 | 33.0399 | 32413.436
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 91.81 | 18.6255 | 1710.0105
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.220 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | M | 6 | 19.2392 | 115.435
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.230 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | M | 60.26 | 20.4063 | 1229.682
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.240 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm) | M | 10.01 | 21.4892 | 215.1064
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 134.81 | 24.0279 | 3239.2017
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 159.64 | 25.0988 | 4006.7648
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 132.6 | 25.7004 | 3407.8667
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.310 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | M | 101.79 | 40.1628 | 4088.173
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.340 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | M | 77.35 | 55.5277 | 4295.066
BOLETIM CDHU 200 SD | 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 146.25 | 35.6628 | 5215.6915
BOLETIM CDHU 200 SD | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 320.0632 | 320.0632
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.07.700 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios | M | 100 | 90.2641 | 9026.4064
BOLETIM CDHU 200 SD | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios | M | 486.75 | 171.9252 | 83684.6145
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 10 | 20.298 | 202.9798
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 531 | 15.7499 | 8363.1905
BOLETIM CDHU 200 SD | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 100 | 21.7298 | 2172.9792
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 3 | 572.2179 | 1716.6536
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | UN | 1 | 74599.3746 | 74599.3746
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | UN | 4 | 82991.5382 | 331966.1527
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.020 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR | UN | 22 | 6360.416 | 139929.152
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.021 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | UN | 2 | 7907.0093 | 15814.0186
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.032 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR | UN | 1 | 9116.7066 | 9116.7066
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.033 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR | UN | 1 | 10388.4769 | 10388.4769
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.042 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR | UN | 2 | 7770.3137 | 15540.6275
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.08.043 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR | UN | 8 | 7989.7894 | 63918.3155
BOLETIM CDHU 200 SD | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 26 | 53.2897 | 1385.5329
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 6 | 50.1734 | 301.0406
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 8 | 62.2054 | 497.6435
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 30 | 103.3789 | 3101.3683
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 134.81 | 27.4811 | 3704.7255
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.001 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 146.25 | 88.4472 | 12935.4077
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.002 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 159.64 | 115.6396 | 18460.6981
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.003 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 132.6 | 136.1782 | 18057.2261
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.004 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 69.81 | 160.0376 | 11172.2271
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.005 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | M | 99.45 | 191.3208 | 19026.8567
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.006 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões | M | 2.34 | 209.8862 | 491.1337
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.007 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | M | 8.45 | 241.386 | 2039.7116
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.008 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | M | 52.26 | 271.2735 | 14176.7516
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.010 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | M | 10.01 | 326.0431 | 3263.6918
BOLETIM CDHU 200 SD | 46.32.011 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões | M | 215.1177 | 359.841 | 77408.1836
BOLETIM CDHU 200 SD | 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | M2 | 1.21 | 2627.3075 | 3179.0421
BOLETIM CDHU 200 SD | 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | M2 | 0.6 | 1732.1147 | 1039.2688
BOLETIM CDHU 200 SD | 61.10.564 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 1.44 | 4480.8732 | 6452.4574
BOLETIM CDHU 200 SD | 61.10.582 | Veneziana com tela | M2 | 0.1875 | 1911.9811 | 358.4964
BOLETIM CDHU 200 SD | 61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | UN | 2 | 12746.1473 | 25492.2947
BOLETIM CDHU 200 SD | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 1441 | 62.9274 | 90678.3258
BOLETIM CDHU 200 SD | Composição 01 | Teste, Ajuste e Balanceamento (TAB) das vazões de ar, do sistema de ventilação | UN | 1 | 12506.0608 | 12506.0608
Obs:
1) Preços unitários compõe-se de material, mão de obra e BDI.
2) As cotações de insumos e serviços para elaborações dos preços unitários da CDHU são efetuadas mensalmente pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.
3) O item Canteiro de Obra tem o valor de 1% do preço total dos serviços (com BDI).
4) O item Administração Local tem o valor de 5% do custo total dos serviços (sem BDI).